北环验（2020）第2号

秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

关于天津市教师北戴河疗养院项目的竣工环境保护验收意见

天津市教师北戴河疗养院：

所报《天津市教师北戴河疗养院项目环境保护竣工验收申请》及相关材料收悉。根据验收组意见，结合验收监测报告等相关资料，经研究，现批复如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于北戴河区联峰路91号，占地面积11000㎡，总建筑面积10000㎡。餐厅位于 4#楼 4 层，建筑面积 400m 2 ，设 150 个餐位；客房位于 1#、2#、3#-1 和 3#-2 楼，共 135 间客房，客房均为标准间，每间 2 个床位，共设270 个床位；其它辅助用房包括办公室、服务室、公共卫生间、厨房、库房、消毒间等；项目设有 15 个停车位，全部为地上停车位。项目冬季不营业，不用取暖；夏季制冷采用空调。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年7月委托中环华诚（厦门）环保科技有限公司编制《天津市教师北戴河疗养院项目环境影响报告表》，并于2017年9月18日通过秦皇岛市环境保护局北戴河区分局审批（北环审表2017第45号）。

（三）投资情况

项目总投资800万元，其中环保投资58万元，占总投资额的7.25%。

二、工程变动情况

1、项目环评报告要求建设 2 台油烟净化器，实际 1 台停用并拆除，1 台在用；

2、项目环评报告要求餐饮垃圾委托有资质单位进行处理，生活垃圾由环卫部门统一清运至附近的垃圾转运站处理，实际上餐厨垃圾和生活垃圾分别装袋收集后，人工存放至院外垃圾收集站（由环卫部门建设和管理）后，交由环卫部门统一处理。

以上变化的内容，均不属于重大变更。项目其它建设内容与环境影响报告表及环评批复相符。

三、固体废物环保设施建设情况

本项目产生的餐厨垃圾和生活垃圾分别装袋收集后，人工存放至院外垃圾收集站（由环卫部门建设和管理）后，交由环卫部门统一处理。

四、验收结论

该项目执行了环评及“三同时”制度，落实了固体废物污染防治措施；根据现场检查，项目满足环境影响报告表和审批意见的相关要求，固体废物污染防护措施达到了国家、地方相关处理要求，项目符合验收要求，我局同意该项目通过竣工环境保护验收。

五、要求

加强固体废物环保设施运行维护和日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。

秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

2020年1月15日